На правах рукописи

СЕМИХИНА Людмила Петровна

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ДИЭЛЬКОМЕТРИЯ ЖИДКОСТЕЙ В СЛАБЫХ ВИХРЕВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

доктора физико-математических наук

Тюмень 2006

Работа выполнена на физическом факультете Тюменского государственного университета.

Официальные оппоненты:

Доктор физико-математических наук, профессор

Галль Лидия Николаевна

----------------------------

Доктор физико-математических наук, профессор

Яфясов Адиль Маликович

----------------------------

Доктор физико-математических наук, профессор,

Сюняев Рустем Загидуллович

Ведущая организация – физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Защита состоится 26 января 2007 года в 11 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 002.034.01 в Институте аналитического приборостроения Российской Академии наук по адресу: 190103, г. Санкт - Петербург, Рижский проспект, 26.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института аналитического приборостроения Российской Академии наук.

Автореферат разослан                 «             »                           2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
к. ф.-м.н. 	А.П. Щербаков

# Общая характеристика работы

Актуальность. Одной из важнейших задач экспериментальной физики было и остается установление на молекулярном и надмолекулярном уровне строения и свойств веществ. В настоящее время имеется достаточно четкое представление о свойствах газов и твердых тел. Однако до сих пор отсутствует единая точка зрения по поводу реальной молекулярной структуры жидкостей. Относительная бедность научной информации о строении жидкостей обусловлена, прежде всего, невероятной сложностью протекающих в них процессов, для адекватного описания которых необходимы методы регистрации молекулярных и надмолекулярных процессов в очень широком диапазоне характерных времен – от 10-14 сек до единиц секунд.

То, что существующих экспериментальных методов недостаточно для полного понимания особенности жидкого состояния веществ, особенно очевидно на примере воды, которая, несмотря на доскональное исследование всеми существующими экспериментальными методами, сохраняет свою загадочность. Более того, отмечается, что попытки глубже проникнуть в сущность природы воды приводят лишь к увеличению числа загадок. Высказываются сомнения даже по самой возможности понимания всей совокупности ее специфических особенностей.

Сложность интерпретации свойств жидкого состояния вещества многократно возрастает при описании растворов, которыми являются все реальные жидкости. Универсальных экспериментальных способов определения состава, структуры и концентраций ассоциатов и комплексов, возникающих в растворах, не существует. В большинстве случаев требуются нестандартные методы. Еще менее изучены по сравнению с объемными, свойства растворов в связанном состоянии в тонких слоях вблизи поверхности твердых тел или макромолекул.

Единственной возможностью перехода на более высокий уровень познания в области экспериментальной физики жидкостей и воды в том числе, является разработка новых экспериментальных методов исследования жидкостей, позволяющих получить новую информацию об их свойствах и внутренней структуре, пригодную для построения их адекватных теоретических моделей.

Проведенный на примере воды анализ молекулярных процессов в жидкостях показал, что наименее изучены в них процессы с характерными временами ( в интервале 10-4 сек ≥ ( ≥ 10-6 сек. Из двух способных получать информацию о таких процессах методов, акустического и диэлектрического, в случае акустического – возможна неоднозначная интерпретация результатов, а исследование диэлектрическим методом невозможно из-за искажения указанных процессов проводимостью. Между тем этому интервалу соответствует среднее время между двумя перемещениями молекул во льду - ~10-5 сек, а также время распада кластеров, существование которых в воде зарегистрировано методами ИК- и масс-спектроскопии. Следовательно, по исследованию водных систем на частотах порядка 104 Гц – 106 Гц, можно надеяться не только завершить давно ведущуюся дискуссию о наличии или отсутствии в воде «льдоподобной» структуры, но и изучать процессы релаксации кластерной структуры в ней, что позволит в конечном итоге разработать более обоснованные теоретические модели жидкой воды.

Поскольку наиболее полную и однозначную информацию о релаксационных коллективных эффектах в полярных жидкостях можно получить по их диэлектрическим параметрам, то разработка диэлектрического метода, способного исследовать на частотах ~105 Гц не искаженные токами проводимости поляризационные процессы в жидкостях при их объемном и связанном состоянии является весьма актуальной задачей современной экспериментальной физики.

Актуальность разработки такого метода обусловлена и проблемой исследования растворов высокомолекулярных соединений, которыми являются большинство современных поверхностно-активных и биологически-активных веществ. В связи с отсутствием теоретических методов расчета межмолекулярных взаимодействий в растворах таких реагентов, для их изучения особое значение имеет применение методов экспериментальной физики, в том числе и диэлькометрических, поскольку все поверхностно-активные и биологически-активные вещества являются полярными. В связи с огромной относительной молекулярной массой современных таких соединений (несколько тысяч) межмолекулярные взаимодействия и ориентационные процессы в их растворах следует проводить в области частот менее 106 Гц. Исходя из вышесказанного, и была предпринята данная работа.

Цель работы заключалась в разработке нового диэлькометрического метода, названного индуктивным или L-методом, в котором исследуемое вещество вводится внутрь соленоидальных ячеек (L-ячеек), для определения в диапазоне частот 104 Гц - 108 Гц не искаженных токами проводимости диэлектрических параметров жидких растворов и изучения коллективных ориентационных процессов в них.

Разработка L-метода включала в себя теоретическое и экспериментальное обоснование: физической природы изменений параметров соленоидальных L-ячеек после ввода в них веществ; критериев диэлькометрического применения L-ячеек; достоверности получаемых диэлектрических параметров жидкостей и корректности их интерпретации. А также состояла в создании измерительной аппаратуры, реализующей данный метод; разработке методики эксперимента и проведении широкого круга модельных экспериментов; оценке получаемой по таким экспериментам информации и их интерпретация на основе введенных теоретических представлений; сопоставлении полученных результатов с данными других методов.

Возможности и достоинства индуктивного L-метода в диссертации показаны на примере конкретных задач экспериментальной физики:

1. Исследование низкочастотных поляризационных и релаксационных процессов в водных и спиртовых растворах электролитов, а также водных растворах органических жидкостей и аминокислот.

2. Изучение водных растворов электролитов в связанном состоянии на поверхности твердых тел и в биологических объектах.

3. Исследование низкочастотных поляризационных и релаксационных процессов в неводных растворах высокомолекулярных соединений.

Первые две задачи представляют интерес для фундаментальных исследований в области физики жидкостей и физической химии растворов. Третья задача на примере деэмульгаторов - высокомолекулярных реагентов, используемых для разрушения водонефтяных эмульсий в нефтяной промышленности, демонстрирует возможности разработанного диэлектрического L-метода в области чисто прикладных проблем, в которых ранее методы экспериментальной физики практически не использовались.

Основные новые результаты:

1. Разработан новый экспериментальный диэлькометрический метод, названный индуктивным или L-методом, позволяющий изучать в слабых вихревых электрических полях соленоидальных  L-ячеек низкочастотные поляризационные процессы в жидкостях, не искаженные токами проводимости. Изготовлен прототип экспериментального прибора, реализующий данный метод, показана его применимость для решения физических  и физико-химических задач.

2. Впервые установлено, что в сверхслабых полях L-ячеек наблюдается сильная низкочастотная дисперсия диэлектрической проницаемости и соответствующий максимум тангенса угла диэлектрических потерь (tg() растворов электролитов Показано, что обнаруженное явление  предсказывалось  Дебаем в рамках его теории электролитов.

3. Рассмотрен способ анализа состояния водных растворов по частоте , на которой наблюдается максимум tg( растворов.

4. Предложен метод оценки отличия состояния водных растворов в обычном объемном состоянии и в тонких пленках на поверхности твердых тел или в биообъектах.

5. Разработан метод одновременного определения диэлектрической и магнитной проницаемости веществ L-методом. Подтверждена возможность преимущественной адсорбции молекул воды в орто- модификации на поверхности некоторых сорбентов.

6. Проведено исследование и установлена природа низкочастотных релаксационных процессов в неводных растворах высокомолекулярных соединений. На примере деэмульгаторов - реагентов, используемых в нефтяной промышленности для разрушения водонефтяных эмульсий, показана возможность по диэлектрическим измерениям прогнозировать эффективность реагентов в технологических процессах, дать для исследуемого реагента рекомендации не только о наиболее оптимальном способе его использования, но и оценить его недостатки, указать на способы повышения эффективности.

Практическая значимость работы. Разработанный в диссертации новый диэлькометрический метод расширяет возможности экспериментальных методов исследования жидких растворов, что позволяет более эффективно решать теоретические, практические и прикладные задачи в области физики жидкости, физической химии и молекулярной диэлькометрии, проводить как фундаментальные исследования жидкостей и их растворов, так и решать прикладные проблемы.

Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается теоретическим и экспериментальным обоснованием правомерности диэлькометрического использования L-ячеек, корректности интерпретации получаемых экспериментальных данных, высокой чувствительностью разработанного индуктивного метода к состоянию жидкостей, хорошей воспроизводимостью экспериментальных данных и их соответствием имеющимся в литературе данным других методов.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обоснование диэлькометрического применения L-ячеек и разработка индуктивного диэлектрического метода (L-метода), позволяющего определять низкочастотные диэлектрические свойства жидкостей не искаженные токами проводимости.

2. Наличие в слабых электрических полях L-ячеек низкочастотной дисперсии диэлектрической проницаемости и соответствующего ей максимума тангенса угла диэлектрических потерь в водных и спиртовых растворах. Соответствие обнаруженного явления теории электролитов Дебая и экспериментальным данным ИК - и масс-спектроскопии.

3. Концентрационная и температурная трансформация частотной зависимости tg( водных растворов. Метод анализа состояния водных растворов по величине частоты, на которой наблюдается максимум их tg(.

4. Результаты исследования водных растворов электролитов в связанном состоянии в поверхностных слоях твердых тел. Метод определения степени структурированности и связанности водных растворов в объектах различной влажности, в том числе и биологических.

5. Метод одновременного определения диэлектрической и магнитной проницаемости веществ с помощью соленоидальных L-ячеек. Установление возможности селекции молекул воды по спиновым состояниям на поверхности некоторых сорбентов. Взаимосвязь между диэлектрической и магнитной проницаемостью молекул связанной воды в неколлинеарных вихревых электрических и магнитных полях L-ячеек.

6. Результаты исследования неводных растворов высокомолекулярных соединений. Взаимосвязь между их диэлектрическими свойствами и эффективностью в технологических процессах.

Апробация работы и публикации: Основные результаты работы докладывались на: VII Международном совещании «Свойства жидкостей в малых объемах», Киев, 1989, международной научно-технической конференции «Нефть и газ Западной Сибири». Тюмень. 1996; 2-ой Российской конференции «Физика в биологии и медицине», Екатеринбург. 2001; 9-ой и 10-ой международной конференции по магнитным жидкостям. Иваново. 2000 и 2002; Всероссийской научно-практической конференции «Разработка, производство и применение химических реагентов для нефтяной и газовой промышленности», Москва, 2002; Всесоюзной конференции «Менделеевские чтения», Тюмень, 2005; IV Международном конгрессе «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», Санкт-Петербург, 2006;  семинарах института Аналитического приборостроения и политехнического института, Санкт-Петербург, 2005, 2006; семинарах МГУ, 1988, 1989, 2006 г.

По материалам диссертации опубликовано 45 печатных работ, в том числе 19 в реферируемых журналах, на разработанный индуктивный диэлькометрический метод имеется патент РФ, издана монография.

Работа выполнена на физическом факультете Тюменского госуниверситета.

Личный вклад автора. Все представленные в диссертации экспериментальные результаты получены лично автором. Проводимые исследования поддерживались в рамках тематического плана Министерства образования и науки РФ (гос. регистрационный № темы 01.20.0502872).

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 230 страницах машинописного текста, включает 120 рисунков и 6 таблиц. Список литературы содержит 213 наименований.

# Содержание работы

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель и задачи, отмечена научная новизна и практическая значимость работы, перечислены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе приведен обзор литературных данных о молекулярных процессах в жидкостях и методах их исследования. Показано, что существующее представление о диэлектрических свойствах жидкостей, основанное на полученных с помощью конденсаторных измерительных ячеек (C-ячеек) экспериментальных данных, по которым на частотах менее 100МГц заметная дисперсия диэлектрической проницаемости ( отсутствует даже в таких жидкостях, как вода и ее растворы, противоречат существованию в них кластеров и сольватированных ассоциатов, выявляемых другими методами.

Вторая глава посвящена разработке индуктивного диэлектрического метода (L-метода), в котором диэлектрические параметры жидкостей находятся в слабых вихревых электрических полях соленоидальных катушек индуктивности (L-ячеек), напряженность которых на 3-5 порядков меньше, чем в C-ячейках. Суть метода демонстрирует рис. 1, согласно которому ввод сосуда с жидкостью внутрь L-ячейки, подключенной к колебательному контуру куметра, приводит к уменьшению добротности Q и емкости С контура при резонансе, что указывает на изменение активного и индуктивного сопротивления ячейки.

Рис. 1. А - упрощенная схема куметра с измерительной L-ячейкой и введенным в нее сосудом с жидкостью; Б – резонансные кривые колебательного контура куметра с L-ячейкой до (1) и после (2) ввода в нее сосуда с водой.

Несмотря на то, что представленный на рис. 1(Б) эффект известен более полувека и используется в электрохимии для бесконтактной кондуктометрии, его природа была не ясна. Возникновение данного эффекта связывалось: по «емкостной» гипотезе - с изменением собственной межвитковой емкости L-ячейки при внесении в нее жидкости; «магнитной» - с эффективной магнитной проницаемостью жидкости; «индуктивной» - с изменением индуктивности L-ячейки из-за возникновения в жидкости вихревых токов. В диссертации показано, что для используемых в работе L-ячеек эффект от «емкостного» механизма пренебрежимо мал, «магнитный» проявляется только для магнитных веществ, а эффект от вихревых токов противоположен по знаку наблюдаемым в эксперименте изменениям индуктивности. Т.о. все предложенные ранее в литературе гипотезы не пригодны для объяснения принципа изменений параметров L-ячеек с немагнитными жидкостями.

Действительная причина влияния жидкости на индуктивность L-ячейки в диссертации установлена после определения из уравнений Максвелла амплитудного значения магнитной индукции В и магнитного потока Ф внутри бесконечно длинной цилиндрической L-ячейки, заполненной жидкостью с удельной электропроводностью æ; диэлектрической ( и магнитной проницаемостью ((1:

- где  - напряженность переменного магнитного поля внутри L-ячейки без жидкости; ( - его частота; ,  и - функции Бесселя, - радиус пробы жидкости, =. После разложения функций Бесселя в ряд и избавления от комплексных величин, оказывается, что изменение магнитного потока внутри ячейки после помещения в нее жидкости преимущественно определяется лишь двумя слагаемыми:

(Ψ = Ψо ( ( æ2 ) = (Ψ1 - (Ψ2                 (1)

Первое слагаемое в (1) связано с возникновением в жидкости токов смещения, зависящих от ее диэлектрической проницаемости (, второе - вихревых токов, пропорциональных æ2. Поэтому диэлькометрическое использование L-ячеек правомерно при >>, что справедливо для жидкостей с æ < æmax, где æmax предлагается определять из условия

(Ψ2/(Ψ1 = (æmax)2/48(<0,05                                    (2)

Для водных растворов с (1,5см æmax(10мСм/см (соответствует примерно 1% раствору NaCl). Полагая, что для жидкостей с æ < æmax относительное изменение индуктивности L-ячейки после ввода жидкости равно относительному изменению магнитного потока за счет токов смещения, получено выражение для ΔC - сдвига резонансной емкости после ввода жидкости в L-ячейку

ΔC== (/α                                       (3)

где α= - постоянная ячейки; = - максимальная напряженность электрического поля внутри L-ячейки радиусом r, U – не меняющееся во время измерений напряжение, подаваемое на вход контура, l – длина обмотки ячейки, So=π - площадь сечения жидкости.

Так как теоретически предсказанная в (3) линейная зависимость между ΔC и ( жидкостей подтверждается экспериментально, то подтверждается и диэлькометрическое применение L-ячеек.

С целью отличия получаемых L- и C- методами значений диэлектрической проницаемости жидкостей будет отмечать их соответствующими индексами: (L и (С. Согласно (3) значения (L жидкостей можно находить как (L(((С. Значение постоянной α ячеек определяется по калибровочным экспериментам при введении в L-ячейки чистых полярных жидкостей с известной величиной ( (спирты, ацетон).

Величина тангенса угла диэлектрических потерь (tg() объектов L-методом определяется по изменению активного ΔR и индуктивного (ΔL сопротивления L-ячейки после их ввода: tg(=ΔR/(ΔL. Значения ΔR и (ΔL находятся из соотношений:

(4)

(5)

(6)

(7)

где Ro и (Lo - активное и индуктивное сопротивление ячейки без жидкости, С1, С2; Q1, Q2 – значения емкости калиброванного конденсатора и добротности колебательного контура куметра при резонансе до (С1; Q1) и после (С2; Q2) введения вещества в L-ячейку; С0 – собственная емкость ячейки. Значения Q1, Q2 соотношениями (6-7) связаны с так называемыми множителями вольтажа ,, отсчитываемыми при резонансе по шкале вольтметра, измеряющего напряжение на калиброванном конденсаторе. Из (4-7) находим, что

tg(                                      (8)

# При Co=0 значения = и выражение (8) упрощается

tg(                         (9)

При расчете по (8) и (9) значений tg( различных жидких растворов даже для ячеек с максимальной Co=10пФ обнаружено совпадение полученных данных с точностью выше погрешности эксперимента. Этот факт подтверждает пренебрежимо малую роль емкостного механизма в принципе действия L-ячеек и обосновывает применимость для расчета tg( соотношения (9).

Поскольку с каждой измерительной ячейкой условие резонанса (4) фиксируется лишь в узком диапазоне частот, то для измерения частотных зависимостей tg( и (L объектов необходим комплект измерительных L-ячеек одинакового геометрического размера. Во избежание артефактов L-ячейки должны изготавливаться с перекрывающимся частотным диапазоном. Установлено, что различие найденных на двух ячейках значений tg(и ΔC немагнитных объектов с æ < æmax не превышает ~3% экспериментальную погрешность, если напряженность  внутри ячеек удовлетворяет условию:

5мкВ/см<<200мкВ/см                                          (10)

Для комплекта L-ячеек одинакового геометрического размера с такой напряженностью поля постоянная α имеет одно и то же значение, что существенно упрощает методику определения (L.

Особенностью L-ячеек является наличие внутри их как электрического, так и магнитного поля. Поэтому была оценена и роль магнитных характеристик вещества на измеряемые параметры L-ячеек. Как известно, в случае ввода в L-ячейку магнитного вещества с магнитной проницаемостью (, ее индуктивность увеличивается в ( раз. Тогда из (4) получаем:

(2 = 1/ Lo (С1 +С0) = 1/ ( Lo (С2 +С0)                               (11)

Из (11) находим, что для магнитного вещества:

ΔС/(С2+С0)= ΔС/(С1-ΔС +С0)= (-1=const                        (12)

Обозначив сдвиг резонансной емкости ΔС= (С1 - С2) за счет магнитных свойств вещества как ΔС(, из (12) получаем, что

ΔС(=(С1+С0)((-1)/(=((-1)/(Lo(2                                      (13)

Т.о. величина сдвига резонансной емкости после ввода магнитных веществ в L-ячейку обратно пропорциональна индуктивности Lo этой ячейки.

В отличие от магнитных, для немагнитных веществ величина ΔС(=(/( в полях (10) не зависит от Lo. Различная зависимость ΔС( и ΔС( от индуктивности ячеек позволяет найти обе эти величины с помощью двух L-ячеек одинакового размера с разной Lo, настраиваемых на резонанс на исследуемой частоте. Результирующая величина ΔС, обусловленная магнитными и диэлектрическими свойствами вещества, для двух таких L-ячеек будет равна:

=+                              (14.а)

=+                             (14.б)

Из (14) получаем выражения для расчета ( и ( исследуемого вещества:

( - 1=                           (15)

(=(=( [-]                 (16)

Для используемых в работе куметров TESLA BM-311 и BM-311 погрешность определения (С составляла ±0,02пф. Тогда из (12) находим, что вклад от магнитных свойств вещества оказывается порядка точности эксперимента при ׀(-1׀<10-4. Т.о. величину магнитной проницаемости данным методом можно находить для веществ с ׀(-1׀ >10-4. Для веществ с ׀(-1׀<10-4 параметры L-ячеек определяются только диэлектрическими свойствами, погрешность определения которых составляет в среднем 3%.

Третья глава посвящена выяснению возможностей и достоинств L-метода на примере исследования полярных жидкостей и их растворов.

Как было установлено, основное достоинство L-метода при исследовании растворов электролитов связано с возможностью изучать их низкочастотные диэлектрические свойства не искаженные токами проводимости, поскольку вихревое электрическое поле L-ячеек настолько мало, что сила, с которой оно действует на ионы, оказывается меньше силы вязкого трения. Особый интерес таких экспериментов в том, что они впервые позволяют выявить в диапазоне частот 10 кГц – 10 МГц сильную низкочастотную дисперсию диэлектрической проницаемости (L жидких растворов, наличие которой ранее лишь предполагалась. На примере водных и спиртовых растворов эта дисперсия показана на рис. 2.

В области дисперсии (L водных и спиртовых растворов на частоте  выявляется максимум tg(. Поскольку значения (L и tg( находятся по изменению разных параметров колебательного контура, то наличие в одном и том же диапазоне частот дисперсии (L и низкочастотного максимума tg( взаимно подтверждают их достоверность.

В неводных растворах величина дисперсионного коэффициента (=/ в области дисперсии повышается при увеличении концентрации соли в спирте, что демонстрирует рис. 2(А) на примере растворов обезвоженного CH3COONa на изопропаноле. В то же время величина ( водных растворов электролитов в исследуемых в данной работе полях (смотри условие (10)), малочувствительна к их концентрации. В результате ((3 как в бидистиллированной воде с æ =3 мкСм/см, так и водных растворах солей с электропроводностью на 1-3 порядка больше – рис. 2(Б). Из данного факта следует, что даже бидистиллированную воду следует считать раствором.

В отличие от воды, в других исследованных чистых полярных жидкостях марки ОСЧ (спирты, ацетон, ацетонитрил, диметилформамид, нитробензол) дисперсия (L в диапазоне частот 10 кГц – 10 МГц либо отсутствовала, либо наблюдалось слабое повышение (L на частотах менее 100кГц (примером является кривая 1 на рис. 2, А), обусловленное, скорее всего, примесями. Существенной дисперсии от релаксации каких-либо диполь-дипольных ассоциатов в чистых полярных жидкостях, в том числе спиртах, в исследуемом диапазоне частот не регистрируется. В таком случае отсутствие дисперсии (L в чистых полярных жидкостях и появление ее в их растворах указывает на взаимосвязь данного явления с возникающими в растворах ион–дипольными комплексами.

Достоинством L-метода при исследовании растворов электролитов на полярных растворителях является его способность разделить вклады от диполь - дипольных ассоциатов полярных молекул растворителя и ион - дипольных комплексов в общую величину диэлектрической проницаемости раствора. Вклад от диполь - дипольных ассоциатов характеризует величина , а от ион - дипольных – .

Как видно на рис. 2, на частотах выше 1МГц значения (L= растворов и их растворителя сближаются. Поэтому фиксировать дисперсию ( в растворах электролитов следует на частотах менее 1МГц, т.е. на таких частотах, на которых измерение диэлектрических параметров растворов C-методов невозможно из-за резкого увеличения вклада от токов проводимости. В результате С-метод оказывается не пригодным для изучения процессов комплексообразования в растворах электролитов.

Несмотря на то, что экспериментально низкочастотная дисперсия ( в растворах впервые была выявлена лишь в данной работе, теоретически она предсказывалась Дебаем в рамках разрабатываемой им теории электролитов еще в 30-х годах прошлого века. По теории Дебая на частоте

=æ/                                             (17)

где (i=(о(/æ - время восстановления атмосферы иона после его перемещения, (o - электрическая постоянная, в растворах электролитов должна наблюдаться низкочастотная дисперсия ε.

Рис. 3. Зависимость частоты  от æ растворов CH3COONa в воде (А) и изопропаноле (Б): точки- эксперимент, линии - расчет по (17) при (=(с (пунктир) и (= (сплошные линии).

На рис. 3 проведено сопоставление рассчитанных по (17) частот  и экспериментально найденных частот , на которых в области дисперсии (L наблюдается максимум tg в водных и спиртовых растворах электролитов. Как видим, отличие этих частот становится особенно мало, если в уравнение (17) подставлять значения  раствора, а не найденные С-методом значения (с. Фактически данный факт подтверждает корректность определения  растворов и может использоваться для независимого их расчета без определения постоянной ( ячеек по калибровочным экспериментам.

Пригодность (17) для описания обнаруженного явления подтверждается также тем, что частота  растворов электролитов определяется лишь их электропроводностью и не зависит от химического состава. Данный факт на рис. 4 подтвержден на примере водных растворов 6 различных электролитов равной электропроводности æ=100мкСм/см. В таком случае для водных растворов электролитов при концентрации (<0,1моль/л и æ<æmax и (критерии применимости L-метода), зависимость частоты  от æ растворов является характеристической, не зависящей от их химического состава. Поэтому по данной зависимости можно конкретизировать понятие «состояние» раствора. Причем, согласно рис. 5, в водных растворах с æ<æma можно ввести 5 их возможных состояний.

Введение первых трех состояний водных растворов с æ<20мкСм/см, названные «вода-I», «вода-II», «вода-III», которым на рис. 5 соответствуют 3 ступеньки, основывается на том, что независимо от способа изменения свойств таких растворов, путем изменения температуры (рис. 6) или состава (рис. 7), их частота  может иметь лишь 3 значения:

(I)=(20(5)кГц, (II)=(50(10)кГц, (III)=(200(20)кГц    (18)

Например, максимум tg( бидистиллированной воды с æ = (1,5 - 3) мкСм/см при температурах 0оС - 70оС может наблюдаться лишь на частоте (I) или (II) – рис. 6. Повышение температуры приводит к снижению tg( на частоте (I) и его увеличению на частоте (II). Исчезновение экстремума на частоте (I) в чистой воде происходит при Т(40оС, при которой в ней изменяется ход температурных зависимостей и других свойств. Т.о. температурная трансформация частотной зависимости tg( бидистиллированной воды на рис. 6 не противоречит известным данным о воде, отражает некие реальные изменения в ее состоянии и указывает, что при повышении температуры доля молекул воды, состояние которых соответствует частоте (I), снижается, а частоте (II), наоборот, увеличивается. Подобная трансформация частотной зависимости tg( воды происходит и при введении в нее примесей - рис. 7.

Т.о. переход «вода-I» ( «вода-II» ( «вода-III» можно осуществить повышением температуры воды, либо содержания в ней примесей. Отметим, что вывод о некотором подобии трансформации структуры воды при повышении ее температуры или содержания примесей выдвигался ранее на основании данных рентгеноструктурного анализа водных растворов. Причем отмечалось, что подобие влияния этих двух фактором на воду заключается в искажении ее тетраэдральной структуры. В таком случае можно говорить, что переход «вода-I» ( «вода-II» ( «вода-III» сопровождается повышением степени искажения структуры воды.

Сопоставление экспериментальных данных на рис. 6-7 указывает не только на подобие, но и на принципиальное различие трансформации состояния воды при изменении ее температуры или содержания примесей: повышение температуры воды сопровождается увеличением максимума tg( на частоте , а повышение концентрации примесей – уменьшением. Знак изменения величины  на частоте  воды совпадает со знаком изменения концентрации продуктов диссоциации ее молекул в ней. Данный факт указывает, что выявленная низкочастотная дисперсия (L и обусловленное ей существование низкочастотного максимума tg( в воде с малым содержанием примесей преимущественно связано с наличием в ней продуктов диссоциации молекул. Данный вывод подтверждается и более высоким значением дисперсионного коэффициента ((4 в водных растворах кислот и щелочей по сравнению с ((3 в растворах солей.

Исследование изменения частотной зависимости tg( водных растворов NaCl малой концентрации в процессе их кристаллизации в лед показало, что максимум tg( таких растворов при 0оС не только в жидком, но и твердом состоянии, может наблюдаться лишь на частотах (I); (II); (III) – рис. 7. Четкое совпадение частот  воды и льда фактически доказывает факт «льдоподобия» структуры воды, а также указывает на то, что состояния «вода-I», «вода-II», «вода-III» с малым содержанием примесей льдоподобны и им свойственна преимущественно тетраэдральное «льдоподобное» расположение молекул Н2О.

Для выяснения причины заметных отклонений экспериментальных значений  от рассчитанных по (17) частот  в «воде-I-III» (рис. 5) на примере водных растворов NaCl проведена оценка числа молекул N, входящих в ионную атмосферу. При этом за толщину ионной атмосферы  принималась величина Дебаевского радиуса экранирования, которая в случае водных растворов одно-одновалентных солей равна (нм), где (- концентрация раствора в моль/л.

Поскольку в «воде-I-III» число N может достигать 107 - 105, маловероятно, что подобные ионные атмосферы могут существовать в виде одного гигантского кластера. Скорее всего, они представляют собой совокупность более мелких относительно устойчивых фрагментов (будем называть их кластерами), внутри которых все молекулы воды связаны между собой водородными связями. При этом доля кластеров, содержащих хотя бы один ион примеси, в «воде-I-III» оказывается менее 1%, даже при условии, что кластеры состоят из 1000 молекул воды (при меньших размерах кластеров эта доля еще меньше). Поэтому процесс релаксации ионной атмосферы, а, следовательно, и обусловленная этим процессом величина частоты , в «воде-I-III» будет фактически определяться состоянием сетки водородных связей внутри кластеров из чистой воды.

Влияние центрального иона на процесс релаксации его ионной атмосферы в «воде-I-III» по предлагаемой модели будет в основном сводиться к искажению свойственной воде тетраэдральной льдоподобной структуры внутри кластеров из чистой воды из-за воздействия электростатического поля иона на ориентацию полярных молекул воды. Тогда не монотонное изменение  и наличие лишь трех его значений в воде с малым содержанием примесей, по-видимому, можно рассматривать как свидетельство того, что состояние сетки водородных связей в воде наиболее устойчиво при трех значениях углов связей, которым соответствуют три возможные тетраэдральные конфигурации во взаимном расположении молекул воды. В таком случае величина  - есть характеристика состояния сетки водородных связей внутри кластеров из молекул воды. Перспективность регистрации  как метода анализа состояний водных объектов подтверждается показанной выше чувствительностью  к происходящим в воде структурным превращениям при изменении ее температуры или состава (рис. 6-7).

В водных растворах в состоянии «воды-IV» постепенно снижается число кластеров, не содержащих ионы примесей, в результате увеличивается искажающее влияние ионов примесей на взаимное расположение молекул внутри кластеров. При концентрациях, соответствующих переходу растворов из состояния «воды-IV» в «воду-V», радиус ионной атмосферы снижается до ~3нм, что сравнимо с размером одного кластера, поэтому доля кластеров без ионов примесей стремится к нулю. В таком случае в «воде-V» повышение концентрации растворов сопровождается уже трансформацией кластеров в гидратные оболочки иона. Тем самым завершается преобразование структуры воды в структуру водных растворов.

Принципиальной особенностью предложенной модели структурных изменений в водных растворах солей является наличие существенных изменений состояния всей воды уже при очень малых концентрациях примесей (менее 10-5 моль/л). В то же время в разработанных за последние годы на основе высокочастотной диэлькометрии моделях структурных изменений в водных растворах полагается, что водный раствор солей состоит из объемной воды, сходной по структуре с чистой водой, и воды в гидратных оболочках ионов или ионных атмосферах.

Однако при справедливости данных моделей в растворах с (<0,3моль/л L-методом должны фиксироваться два экстремума tg(: один свойственный расположению молекул Н2О в чистой воде, другой – расположению этих молекул в гидратных оболочках ионов. Поскольку в растворах солей имеется лишь один экстремум tg(, а свойственный бидистиллированной воде экстремум tg( исчезает уже при (>2(10-5моль/л, то уже при таких концентрациях влияние ионов распространяется на всю водную матрицу, изменяя ее состояние. Тем самым подтверждается основное положение теории электролитов Дебая, по которому ионная атмосфера не ограничивается гидратными оболочками.

Проведенное в работе исследование водных растворов органических веществ, в частности изопропанола и ацетона, способных образовывать с молекулой воды водородной связи, показало, что наибольшей чувствительностью к возникающим ассоциатам и в таких растворах имеют диэлектрические параметры на частотах порядка 20кГц (кривые 1 на рис. 8, А и Б). Проведение исследований на более высоких частотах порядка 1-3 МГц, на которых обычно ведется определение значений (С таких растворов С-методом, имеет не только более низкую чувствительность (кривая 2 на рис. 8, А), но может приводить и к противоположным выводам, не согласующихся со спектральными исследованиями этих растворов.

Представленные на рис. 8 (А. Б) экспериментальные данные, полученные L-методом на частоте 15 кГц (кривые 1) указывают на наличие двух концентрационных областей растворов с более высокими значениями (L по отношению к аддитивной величине. Одна соответствует малым концентрациям ацетона и спирта в воде, вторая, - наоборот, малым концентрациям воды в ацетоне и спирте. Повышенное значение (L тех и других растворов говорит об увеличении степени ассоциации молекул в них по сравнению с чисто аддитивной смесью двух жидкостей.

Особый интерес представляет то, что максимум ассоциации в водных растворах как спирта, так и ацетона малой концентрации достигается, когда на (9-12 молекул воды приходится одна молекула ацетона или спирта. Максимальная стабильность комплексов именно с таким «магическим» числом молекул воды замечена в целом ряде работ по экспериментальному исследованию кластеров воды масс-спектральными методами.

Четвертая глава посвящена разработке методики получения L-методом наиболее полной информации об особенности связанного состояния водных растворов, что проделано на примере исследования состояния водных растворов NaCl с концентрациями 10-3 моль/л; 10-2 моль/л; 10-1 моль/л вблизи поверхности твердых сорбентов и внутри биообъектов. Из сорбентов наиболее подробно исследовались частицы промытого и просушенного песка, который засыпался в приготовленные растворы. Так были получены образцы песка с содержанием воды  = (18,3(0,3)% по массе или ((40% по объему. Песок с более низкой влажностью получался выдержкой мензурок с ним в сушильном шкафу при температуре 50оС - 80оС. Изменение влажности песка рассчитывалось по убыли его веса. Из биообъектов в диссертации рассмотрены семена растений, влажность которых изменяли смачиванием их определенным количеством раствора NaCl с концентрацией 0,1 моль/л. Свойства водных растворов в связанном состоянии определялись L-методом по изменению параметров L-ячеек при вводе мензурок с исследуемыми влажными объектами. Измерения проводились на следующие сутки после изменения влажности объектов, когда растворы приходили в равновесное состояние.

Диэлектрические свойства растворов в связанном состоянии. Примеры найденных L-методом диэлектрических параметров влажного песка приведены на рис. 9. Так как значения tg( сухого песка были на два порядка меньше влажного, то представленные на этом рисунке частотные зависимости tg( характеризуют связанное состояние водных растворов

Согласно рис. 9, при связанном состоянии раствора величина максимума tg( существенно выше, а сам максимум смещен в область более низких частот по сравнению с аналогичным максимумом того же раствора в объемном состоянии. Кроме того, из сопоставления экспериментальных данных на рис. 9 (А, Б) следует, что отличие этих параметров у связанного и объемного состояния всех исследованных растворов увеличивается по мере снижения влажности песка. Причем наблюдаемое смещение максимума tg( растворов в область все более низких частот при снижении влажности песка эквивалентно снижению их концентрации. В конечном итоге максимумы tg( всех растворов сначала смещаются до частоты, которая свойственна чистой объемной воде в состоянии «вода-II», а затем и «вода-I». Начальная концентрация раствора, которым смачивался песок проявляется лишь в том, что растворы более высокой концентрацией оказываются в состоянии «вода-II» или «вода-I» на поверхности песка при более низкой его влажности.

Для объяснения данного явления в диссертации используется выражение Максвелла для времени релаксации дисперсной системы в электрическом поле:

(= (o ((*+ ( ((1 - (*) (/(æ* + ( (æ1 – æ*) (                        (18)

где (1, æ1, (*, æ* - диэлектрическая проницаемость и электропроводность твердых частиц и жидкости на их поверхности, ( – ее объемное содержание. Для пленок воды, у которых (*>>(1, а æ*>>æ1, из (18) имеем

=  = æ* /                                       (19)

Соотношение (19) полностью аналогично соотношению Дебая (17), для которого установлено хорошее совпадение расчетных и экспериментальных значений  для водных растворов солей в объемном состоянии при (=, определяемой на частоте 15-20кГц. Отличием (19) от (17) является лишь то, что в (17) входят значения (, æ и  водного раствора в объемном состоянии, а в (19) - (*, æ* и  в связанном состоянии на поверхности твердой частицы. Для установления отличий свойств растворов в объемном и связанном состоянии удобно пользоваться уравнением, которое получается после деления (17) на (19):

(/) = ((*/() ( (æ/ æ*) = ((*/æ*) ( (æ/()                             (20)

Отношение / находится по частотной зависимости tg( водных растворов в объемном и связанном состоянии. Оценка (* по найденным экспериментально значениям образцов влажного песка  в данной работе проводилась по простейшему аддитивному соотношению:

( (1 - φ ) ( (П + φ ( (*                                               (21)

Поскольку значения (П сухого песка (П<<(*, то из (21) получаем, что

(* (  / φ                                                  (22)

Проведенные по соотношениям (20) и (22) расчеты показали возможность случаев, когда при значительном отличии (* от (, а æ* от æ, наблюдается малое отличие  от , так как оказывается, что (*/æ*((/æ. Поэтому для получения полной информации о водных растворах в связанном и объемном состоянии недостаточно исследования одной частотной зависимости tg( влажных сорбентов, необходимо проводить сопоставление значений всех диэлектрических параметров растворов в этих двух состояниях, т.е.  , tg(max, ( и æ.

То, что определение указанных параметров растворов в связанном состоянии позволяет избежать ошибок при интерпретации результатов экспериментов, в диссертации продемонстрировано на примере изучения состояния водного раствора NaCl с концентрацией 0,1моль/л, близком по составу к физиологическому, внутри семян пшеницы. Это исследование было предпринято в связи с тем, что состояние воды в биологических объектах, ее отличие от обычной «объемной» воды до сих пор является темой дискуссий. Представлениям биологов о принципиальном отличии состояния воды в биообъектах противоречат экспериментальные данные физических методов, по которым количество воды с измененной структурой в биообъектах оказывается недостаточным. Полагается, что экспериментально фиксируется лишь часть связанной воды из-за некорректности интерпретации результатов, но в чем причина этой некорректности не ясно.

Согласно рис. 10, повышение содержания водного раствора NaCl с концентрацией 0,1моль/л в зернах пшеницы, как и в случае песка (рис. 9), приводит к смещению максимума tg в область более высоких частот и росту значений tg(max., приближаясь к значениям на поверхности твердого тела. Наибольшее значение tg(max семена имеют при 18% влажности.

Особенность свойств водного раствора в семенах проявляется в резком снижении значений tg(max, (* и æ* раствора уже при влажности семян порядка 10%, в то время как на поверхности песка эти параметры раствора растут вплоть до влажности мене 1%  (рис. 11). Анализ представленных на рис. 11 данных приводит к выводу, что данное явление обусловлено резким снижением подвижности ионов и молекул воды в тонких слоях внутри биообъектов. В результате лишь малая доля связанных молекул воды способна переориентироваться в слабых электрических полях L-ячеек. Именно по этой причине происходит снижение значений (* и tg(max, а не со снижением структурированности воды в биообъекте. Данный факт объясняет отмечаемую в литературе причину некорректности интерпретации результатов экспериментов, из-за которой количество воды с измененной структурой в биообъектах оказывается очень малым.

Важность проведенного исследования и в том, что, если в слабых вихревых полях L-ячеек не могут переориентироваться даже молекулы воды, непосредственно связанные с биомакромолекулами, то тем более в них не могут переориентироваться ни сами биомакромолекулы, ни их группы или сегменты. В таком случае L-метод позволяет выделить вклад от эффекта поляризации молекул воды на фоне большого числа полярных биомакромолекул и исследовать состояние водных растворов вблизи таких макромолекул в тканях биообъектов с высокой влажностью.

Магнитные свойства растворов в связанном состоянии.

Разработанная в главе 2 методика совместного определения диэлектрической и магнитной проницаемости веществ позволила выявить еще одну особенность водных растворов в связанном состоянии, а именно возможность селекции молекул воды по спиновым состояниям на поверхности некоторых твердых тел.

В диссертации показано, что на поверхности некоторых сорбентов эффект от преимущественной адсорбции орто-молекул воды с ненулевым магнитным моментом может быть настолько значителен, что фиксируется по изменению их магнитной проницаемости (.

Например, данный эффект выявляется на поверхности магнитных окислов, магнетита и (-Fe2O3. Наибольшее и почти одинаковое изменение ( за счет адсорбции паров воды на обоих предварительно вакуумированных образцах окислов с близкой величиной удельной поверхности, но разной магнитной проницаемостью (у магнетита значение (-1 было примерно в 3 раза меньше, чем у (-Fe2O3), наблюдалось на частоте (35 - 40кГц – рис. 12. Из равенства (( на этих образцах следует, что присутствие воды в поверхностном слое магнитных частиц влияет не на процесс перемагничивания этих частиц в переменном магнитном поле L-ячейки, а дает дополнительный вклад в общую намагниченность образца.

Экстремумы ( на частоте (35кГц выявляются и на поверхности немагнитных сорбентов, например, цеолитов. То, что данный эффект обусловлен именно селекцией орто-молекул воды вблизи поверхности цеолита, подтверждается сильной зависимостью значений (L и ( влажных сорбентов от времени их контакта с водой – рис. 13.

Согласно рис. 13, начальное состояние влажного сорбента имеет высокое значение (L и малое (, что указывает на малое содержание  магнитных примесей в нем. Резкое увеличение (, сопровождающееся снижением (L, у содержащего воду образца цеолита наблюдается только после длительного его контакта с водой. Поскольку состав магнитных примесей в образце не меняется, то наблюдаемый эффект может быть обусловлен только изменением состояния воды. Но он не связан с переходом каких-то парамагнитных примесей в воду, т.к. было установлено, что переход каких-либо примесей из сорбента в воду не повышает, а, наоборот, существенно снижает максимум ( связанной воды.

Особый интерес вызывает противоположный знак изменения ( и (L воды со временем, что связано с неколлинеарностью магнитного и дипольного момента молекул воды, а также неколлинеарностью вектора напряженности электрического и магнитного поля в L-ячейке. По этой причине повышение в воде доли орто-молекул с ненулевым магнитным моментом и их ориентирование по направлению магнитного поля, сопровождающееся увеличением (, снижает возможность ориентирования дипольных моментов таких молекул по направлению электрического поля. Поэтому  разный знак изменения (L и ( влажного сорбента со временем на рис. 13 указывает, что найденные значения (L и ( образца определяется магнитным и дипольным моментом одной и той же молекулы, т.е. воды (значения (L и ( сухого цеолита примерно много меньше влажного).

Природу экстремумов ( на магнитных веществах обычно выявляют по их зависимости от постоянного магнитного поля Но. Подобное исследование в диссертации проведено на примере – стабильной суспензии магнетита в углеводороде (ФМЖ) - рис. 14. Наличие воды в ФМЖ обусловлено тем, что частицы магнитной фазы синтезируются в водной среде, а затем переводятся в углеводородную фазу. Изменение Но осуществлялось с помощью соленоида, в который помещались L-ячейки вместе с исследуемым веществом.

Как видно на рис. 14, максимум ( ФМЖ по мере увеличения Но изменяется по амплитуде и смещается в область более высоких частот. При этом частота , на которой наблюдается максимум (, меняется с ростом Но не линейно. Предельное значение величины =45кГц наблюдается при Но (3Э. В данном поле максимум ( имеет наибольшую величину. Дальнейшее повышение поля Но не смещает экстремум ( по частоте, а уменьшает его амплитуду, вплоть до полного  исчезновения, что достигается при Но ( 7Э. Т.о. эффект от ориентации магнитных моментов молекул воды максимален в полях порядка 1-3Э  и исчезает при Но>7Э. Из-за того, что магнитные свойства воды обычно исследуются в полях с напряженностью на 2-4 порядка больше, данный эффект ранее не регистрировался.

Сопоставление данных L- и C-диэлькометрии для растворов в объемном и связанном состоянии.

Достоинством проведенного в рамках данной работы исследования диэлектрических свойств водных растворов не только в объемном, но и связанном состоянии является возможность более обоснованно ответить на вопрос о причине различия данных L- и C-диэлькометрии. Дело в том, что выявляемые L-методом максимумы tg( в бидистиллированной воде и сорбентах малой влажности наблюдаются на одних и тех же частотах, причем тем же самых, на которых в литературе ранее фиксировались максимумы tg( у связанной воды и С-методом

Однако, несмотря на частотное совпадение максимумов tg( связанной воды на поверхности сорбентов, выявленных L- и C-методом, значения tg( в максимуме в случае L- метода оказываются примерно на порядок больше, чем в C-методе. Данный факт позволяет утверждать, что в момент измерения C-методом диэлектрических свойств проводящих водных растворов, воздействующее на жидкость электрическое поле, напряженность которого на несколько порядков больше, чем в L-ячейках, существенно искажает их свойства. Благодаря более сильным межмолекулярным взаимодействиям в связанной воде, воздействие электрического поля С-ячеек не способно полностью разрушить в ней ассоциаты. Однако в объемной воде поле С-ячеек может привести к практически полному распаду кластеров. Именно поэтому С-методом низкочастотные экстремумы tg( в объемной воде не фиксируются, а в связанной воде они существенно уменьшаются по величине.

Обычно критерий между «сильным» и «слабым» воздействием на воду вводится при сопоставлении энергии этого воздействия с энергией водородных связей в ней. Однако энергия водородных связей в воде порядка kT, поэтому они самопроизвольно рвутся каждые 10-12сек и без внешнего воздействия. Но вот вероятность восстановлений этих связей и тип сетки этих связей могут быть гораздо более чувствительны к внешним воздействиям, чем полагалось ранее.

Какими же ассоциатами определяются найденные L- и C-методом значения (L и  можно установить теоретическими расчетами числа молекул воды N, коррелированное расположение дипольных молекул которой определяет наблюдаемое в эксперименте значение  воды. Для этого в диссертации использовано уравнение Онзагера-Кирквуда-Фрелиха

По найденным из данного уравнения значениям g-фактора Кирквуда, соответствующим  и (L воды, затем по соотношению Кирквуда g=1+N и полученному Кирквудом для воды значению =0,41, было рассчитаны соответствующие значения N. В результате оказалось, что числу N1=4,4, равном среднему числу молекул воды в первой координационной сфере соответствует g1=2,804 и ((. В то же время  в растворах солей соответствует значение =4,6 и N=2N1(8-9, а для растворов кислот и щелочей =6,4 и N=3N1(12-13.

Т.о. значению  воды и ее водных растворов малой концентрации соответствует коррелированное расположение дипольных моментов молекул воды лишь в первой координационной сфере, содержащей N1(4,4 молекул. В то же время величина  обусловлена наличием в воде комплексов или кластеров, содержащих 2N1(8-9 или 3N1(12-13 молекул, выявляемые при масс-спектральных исследованиях. Поэтому найденные L-методом значения  воды и ее растворов подтверждаются масс-спектральными данными.

Обобщая результаты исследования диэлектрической ( и магнитной проницаемости ( связанной воды в слабых полях, проведенных L-методом в данной работе, и имеющимися в литературе экспериментальными данными в более сильных полях, нельзя не заметить их корреляции, проявляющейся в сильной зависимости от напряженности того силового поля, в котором они измеряются (электрического или магнитного).

В диссертации показано наличие еще одного физического свойства, а именно коэффициента теплопроводности и температуропроводности, общеизвестные и общепринятые табличные значения которых также находятся в условиях чрезмерно сильных физических воздействий. Эти значения вполне пригодны для инженерных расчетов, однако с точки зрения физики воды они парадоксальны, поскольку их температурная зависимость принципиально отличается от других явлений переноса. Данная парадоксальность снимается при исследовании теплопередачи в воде при очень малых градиентах температур.

Наличие трех параметров воды, диэлектрических, магнитных и теплофизических, различающихся по величине при изменении интенсивности физического воздействия, которому они подвергаются в момент измерения, указывает на необходимость принципиально иного подхода к исследованию жидкостей с точки зрения экспериментальной физики. А именно на необходимость разработки экспериментальных методов неразрушающего их контроля, оказывающих минимальное воздействие на эти лабильные системы.

Пятая глава посвящена изучению возможностей L-метода для исследования растворов полярных высокомолекулярных соединений. В данной работе такое исследование проведено на примере концентрированных неводных растворов высокомолекулярных реагентов, называемых деэмульгаторами, которые используются в нефтяной промышленности для увеличения скорости разрушения водонефтяных эмульсий и обеспечения более высокой обезвоженности нефти.

Выбор реагентов для исследования был сделан по нескольким причинам. Во-первых, в связи с актуальностью этого исследования для региона, в котором проводилась работа. Во-вторых, в связи с тем, что скорость разрушения водонефтяных эмульсий достаточно быстро и с хорошей точностью может фиксироваться чисто физическим методом - по кинетике изменения ее электропроводности. Тем самым имеется возможность установить наличие корреляции между эффективностью реагента и его диэлектрическими свойствами. И, в-третьих, в связи с тем, что трудно привести еще одну область науки с настолько низким уровнем использования методов экспериментальной физики. По этой причине установление корреляции между эффективностью реагента и его диэлектрическими свойствами является актуальной задачей, решение которой расширит возможности методов экспериментальной физики в области прикладных проблем.

Особенности диэлектрических свойств растворов макромолекул. Современные деэмульгаторы представляют собой жидкие многокомпонентные достаточно концентрированные 30% - 65% растворы химических соединений с молярной массой М ~ 2000 - 18000 г/моль на спиртовом или органическом растворителе. У всех исследованных растворов таких реагентов в диапазоне частот 15 кГц – 20 МГц выявляется максимум tg( очень большой величины. В качестве примера на рис. 15 приведены примеры найденных L-методом частотных зависимостей tg( для 50% растворов некоторых реагентов Kemelix (фирма ICI, Англия) на изопропаноле.

Поскольку исследуемые реагенты относятся к неионогенным ПАВ, то природа наблюдаемой дисперсии в их спиртовых растворах обусловлена иным механизмом по сравнению со спиртовыми растворами неорганических солей, рассмотренными в главе 3. В диссертации показано, что в таких растворах реализуется еще один механизм релаксации, обусловленный релаксацией макромолекул в вязкой среде в полном соответствии с соотношением Дебая, , где а - радиус сферической глобулы, которой представляется макромолекула, ( - вязкость раствора.

Отличается и влияние температуры на частотную зависимость tg( спиртовых растворов макромолекул от растворов солей. Приведенные на рис. 16 экспериментальные данные для двух реагентов, указывают, что изменение температуры от 20оС до 50оС не приводит к смещению максимума tg(. Повышение температуры приводит лишь к увеличению максимума tg( и его расширению по частоте. Увеличение полуширины максимума указывает на увеличение распределения времен релаксации дипольно-сегментальных потерь в исследованных растворах. Причиной этого может быть, например, высвобождение дополнительного числа сегментов, находящихся при более низких температурах внутри глобул (клубков), в виде которых данные реагенты находятся в растворах. Из рис. 16 также следует, что применяемое во многих работах исследование веществ по зависимости tg((Т) на какой-то одной частоте ( не эквивалентно исследованию зависимостей tg((() при разных Т. Получаемая по зависимости tg((() информация несопоставимо больше. Т.о. L-метод позволяет получать более полную информацию о дипольно-ориентационных потерях в растворах макромолекул.

Корреляция между диэлектрическими свойствами и эффективностью реагентов. Проведенное в диссертации исследование частотных зависимостей tg( поставляемых на нефтяные промыслы так называемых товарных форм деэмульгаторов различных фирм (40% - 60% многокомпонентные жидкие растворы на том или ином растворителе) выявило возможность прогнозирования эффективности данного реагента.

Например, по найденной частоте (max можно судить о наиболее оптимальной методике ввода реагента в эмульсию. Реагенты, у которых (max>3Мгц, готовятся на спиртовом растворителе и обладают высокой растворимостью в воде при низкой температуре. Поэтому они не пригодны для подготовки нефти в зимнее время. Эффективность таких реагентов можно повысить, если снизить их растворимость в водной фазе эмульсии, а, следовательно, и сброс вместе с водой на начальной стадии подготовки нефти. Этого можно добиться при введении их в эмульсию в виде нефтяных растворов. В то же время готовящиеся на органических растворителях реагенты, у которых (max<15кГц, наоборот, не пригодны для ввода в эмульсию в виде нефтяных растворов.

Из вывода, что малое и чрезмерное содержание спирта в товарных формах низкочастотных и высокочастотных деэмульгаторов понижает их эффективность, следует очевидное предположение, что смесь таких реагентов должна обладать наиболее оптимальным составом с повышенной деэмульгирующей эффективностью. Явление, при котором активность смеси оказывается выше, чем активности смешиваемых компонент, называется положительным синергизмом. Проведенное на примере деэмульгаторов Kemelix-3388 и отечественного Дипроксамина 157-65М (ДПА) исследование показало, что максимальной эффективностью обладает смесь с 10% ДПА, которая имеет наибольшую величину tg(max – рис. 17.

Следовательно, в синергетической смеси повышаются потери электромагнитного поля на переориентацию макромолекул ПАВ из-за усиления межмолекулярных взаимодействий. То, что в синергетических смесях ПАВ происходит усиление межмолекулярных взаимодействий, ранее лишь предполагалось. Ни одного прямого экспериментального доказательства данного факта в литературе обнаружить не удалось. Т.о. проведенное исследование фактически впервые позволило экспериментально выявить его природу.

Было также установлено, что эффекта положительного синергизма в жидких смесях можно достигнуть не только введением дополнительных реагентов, но и путем оптимизации состава их растворителя, что ранее не использовалось. Значимость достигаемого при этом эффекта, в диссертации показана на примере Дипроксамина 157-65М (ДПА), одного из наиболее известных отечественных деэмульгаторов. Растворителем товарной формы ДПА, поставляемой фирмой производителем на нефтяные промыслы, является метанол. На данном растворителе ДПА пригоден для подготовки нефти лишь в летнее время, в зимнее время его расход резко повышается из-за увеличения растворимости в воде при низких температурах. Поэтому вынужденно переходят на более дорогие импортные деэмульгаторы.

Между тем снизить растворимость ДПА в воде можно достаточно просто путем изменения его растворителя. С целью оптимизации состава товарной формы ДПА, часть его спиртового растворителя откачивалась с помощью вакуумного насоса и заменялась такой же массой органического растворителя. Такое изменение состава деэмульгатора привело к повышению величины максимума tg( и смещению его в область более низких частот. Особый интерес представляет то, на оптимально подобранных бинарных растворителях снижение концентрации реагента в его товарной форме  с 65% до 50% сопровождаться повышением величины tg(max  и эффективности реагента. Следовательно, явление синергизма в растворе реагента может возникать не только между разными реагентами, но и между реагентом и его растворителем. Ранее последняя возможность не учитывалась и не использовалась при производстве реагентов. \

Т.о. представленное в диссертации экспериментальное исследование на примере деэмульгаторов демонстрирует широкие возможности индуктивного диэлектрического метода для изучения растворов самых различных высокомолекулярных соединений, которое позволяет не только выявлять новые пути повышения эффективности подобных реагентов в различных технологических процессах, но и впервые предложить научные основы методов получения высокоэффективных композиционных (многокомпонентных) реагентов. Поведение подобных исследований общеизвестным С-методом для большинства реагентов невозможно из-за слишком больших потерь.

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.

1. Теоретически показано, что изменения параметров соленоидальных индуктивных L-ячеек при вводе в них немагнитных жидкостей с  удельной электропроводностью менее 10 мСм/см обусловлены токами смещения, зависящими от диэлектрической проницаемости ( жидкостей. Тем самым обосновано диэлькометрическое применение L-ячеек.

2. Разработан новый экспериментальный диэлькометрический метод, названный индуктивным или L-методом, позволяющий изучать в слабых вихревых электрических полях L-ячеек низкочастотные поляризационные процессы в жидкостях. Изготовлен прототип экспериментального прибора, реализующий данный метод, показана его применимость для решения физических и физико-химических задач.

3. Теоретически показано, что вихревые электрические поля L-ячеек настолько малы, что сила, с которой они воздействуют на заряды в жидкости, оказываются меньше силы вязкого трения. В результате при измерениях параметров жидкостей L-методом в них не возбуждаются токи проводимости, появляется возможность исследования в растворах ориентационных процессов, не искаженных токами проводимости.

4. Впервые исследованы процессы поляризации жидкостей в сверхслабых электрических полях с напряженностью 5-200 мкВ/см. Впервые выявлена сильная низкочастотная дисперсия диэлектрической проницаемости и соответствующего ей максимума тангенса угла диэлектрических потерь (tg() в водных и спиртовых растворах электролитов в таких полях. Показано, что обнаруженное явление согласуется с экспериментальными данными ИК - и масс-спектроскопии и может быть интерпретировано в рамках теории электролитов Дебая.

5. Показано сильное искажающее влияние на состояние водных растворов в объемном и связанном состоянии электрических полей конденсаторных С-ячеек, напряженность которых на 3-5 порядков больше, чем в L-ячейках.

6. Экспериментально исследована концентрационная и температурная трансформация частотной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь (tg() водных растворов. Разработан способ анализа состояния водных растворов по частоте , на которой наблюдается максимум tg( растворов. Показано, что данным методом в водных растворах сильных электролитов малой концентрации выделяется, по крайней мере, пять различных их состояний.

7. Проведено сопоставление низкочастотных поляризационных процессов в водных растворах при их обычном объемном состоянии и связанном состоянии на поверхности твердых сорбентов в слабых электрических полях L-ячеек. На основании проведенных исследований разработан метод оценки степени структурированности и связанности водных растворов в тонких пленках на поверхности твердых тел и в биообъектах.

8. Разработан метод одновременного определения диэлектрической и магнитной проницаемости веществ с помощью соленоидальных L-ячеек. Этим методом подтверждена возможность преимущественной адсорбции молекул воды в орто- или пара-модификации на поверхности некоторых сорбентов, а также установлена взаимосвязь между диэлектрической и магнитной проницаемостью молекул связанной воды в неколлинеарных вихревых электрических и магнитных полях L-ячеек.

9. Проведено исследование и установлена природа низкочастотных релаксационных процессов в неводных растворах высокомолекулярных соединений. На примере деэмульгаторов - реагентов, используемых в нефтяной промышленности для разрушения водонефтяных эмульсий, показана возможность по диэлектрическим измерениям прогнозировать эффективность реагентов в технологических процессах, дать для исследуемого реагента рекомендации не только о наиболее оптимальном способе его использования, но и оценить его недостатки, указать на способы повышения эффективности.

Список работ, отражающих основные результаты диссертации:

- Семихина Л.П., Любимов Ю.А. Изменение диэлектрических потерь обычной и тяжелой воды после воздействия слабых магнитных полей. //Вестник МГУ. 1988. №3. С. 59- 64.

- Киселев В.Ф., Салецкий А.М., Семихина Л.П. О влиянии слабых магнитных полей и СВЧ-излучения на некоторые диэлектрические и оптические свойства воды и водных растворов. // Теор. и эксп. химия. 1988. №3. С.330-334.

- Семихина Л.П., Киселев В.Ф., Левшин Л.В., Салецкий А.М. Влияние слабых магнитных полей на спектрально-люминесцентные свойства красителя в водном растворе. //Журнал прикладной спектроскопии. 1988. Т.48. №5. С. 811- 814.

- Семихина Л.П., Киселев В.Ф. Влияние слабых магнитных полей на свойства воды и льда. // Известия вузов. Физика. 1988. № 5. С.13-17.

- Семихина Л.П. Влияние гипомагнитных полей на диэлектрические потери воды и льда. //ЖФХ. Москва. 1989. № 1. С. 274-276.

- Семихина Л.П. Исследование влияния слабых магнитных полей на физические свойства воды и льда. Дис. на соиск. уч. степ. канд физ-мат. наук. МГУ. 1989. 167с.

- Киселев В.Ф., Салецкий А.М., Семихина Л.П. Структурные изменения в воде после воздействия слабых переменных магнитных полей. //Вестник МГУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 1990. Т. 31. №2. С.53-58.

- Семихина Л.П. Способ определения диэлектрических параметров воды и ее растворов в низкочастотной области с помощью L-ячейки. Патент РФ № 2234102 // БИПМ. №6. 2004.

- Семихина Л.П. Индуктивный метод определения диэлектрических свойств жидкостей. // Научн. приборостроение. 2005, том 15, №3, с. 83-87.

- Семихина Л.П. Возможности индуктивного диэлектрического метода для изучения водных растворов. //Научн.прибор. 2005, том 15, №4.

- Семихина Л.П. Определение магнитных и диэлектрических свойств связанной воды с помощью индуктивных L-ячеек. //Научное приборостроение. 2006, том 16, №1.

- Семихина Л.П. Семихин Д.В., Перекупка А.Г. Возможность повышения качества подготовки нефти и воды слабыми электромагнитными полями. //Нефтяное хозяйство. 2006. с. 36-37.

- Семихина Л.П., Семихин Д.В., Перекупка А.Г. Подбор деэмульгаторов с учетом температурного режима подготовки нефти. //Нефтяное хозяйство – 2003.– №9. С. 25-27.

- Семихина Л.П. Диэлектрические и магнитные свойства воды в водных растворах и биообъектах в слабых электромагнитных полях. Тюмень. ТГУ. 2006. 164с.

- Семихина Л.П. Состояние воды в биообъектах. //Образование через науку и инновации. Тюмень. Изд. ТюмГУ. 2005. с. 89-92.

- Семихина Л.П., Кудрявцев А.А., Кунгуров А.А. Сравнение спектральных и диэлектрических методов изучения ассоциаций молекул в спиртовых растворах. // Труды Всероссийской конференции «Менделеевские чтения», Тюмень, 2005. с. 372-375.

- Шабаров А.Б., Семихина Л.П., Матаев А.С. Физико-химические особенности переноса тепла в воде и водных растворах солей. Тюмень: Издательство ТюмГНГУ. 2004. 32с.

- Семихина Л.П., Семихин В.И. Влияние адсорбированной воды на магнитные свойства магнитных частиц и ФМЖ. //Сборник трудов 10-ой междун. конф. по магнитным жидкостям. Плес. Иваново. 2002. С. 148-155.

- Семихина Л.П., Семихин Д.В. Применение индуктивного диэлектрического метода для исследования деэмульгаторов. // Вестник ТюмГУ, 2002. – С.100-105.

# Text boxes

Рис. 7. Частотные зависимости tg( водных растворов NaCl с æ=1,5мкСм/см (1); æ=6,5мкСм/см (2); æ=22мкСм/см (3) в жидком состоянии при 20оС (темные точки) и состоянии льда при 0оС (светлые точки).

Рис. 17. Частотные зависимости tg ( смесей товарных форм деэмульгаторов Kemelix-3388 и ДПА с разным содержанием ДПА в смеси.

Рис. 9. Частотные зависимости tg( водных растворов NaCl с концентрацией 10-3 моль/л (1); 10-2 моль/л (2); 10-1 моль/л (3) в объемном (пунктирные линии) и связанном (сплошные линии) состоянии на поверхности частиц песка с влажностью: А -  (8,5 ( 0,5)%; Б - (3 ( 1)% (вес).

Рис. 16. Частотные зависимости tg( концентрированных 50% растворов на изопропаноле реагентов Kemelix D316 (1-3) и D400 (1(-3() при температуре 20оС (1, 1(); 35оС (2, 2() и 50оС (3, 3().

Рис. 15. Частотные зависимости tg( для 50% растворов реагентов Kemelix на изопропаноле: 1 - D506 (М(3800 г/моль); 2 - D503 (М(7400 г/моль);3 – D400 (М(10000г/моль);

4 –D304 (М(2600г/моль).

Рис. 13. Значения ( на частоте 35кГц (А) и (L на частоте 20кГц (Б) цеолита с 40% воды: 1 – сразу после заливки воды; 2 – через сутки.

≈

Рис. 2. Частотные зависимости дисперсионного коэффициента (=(/ (1-3) и tg( (1(-3() для растворов CH3COONa на изопропаноле (А) и воде (Б) с концентрацией: А : 1 - 1"- 0%; 2 - 2"- 10-3 моль/л; 3 - 3"- 0,005 моль/л;

Б – 1 -1"  - раствор с æ = 3 мкСм/см;  2 -2" - с æ = 100 мкСм/см.

Рис. 5. Зависимость частоты  от æ водных растворов. Пунктир – расчет по уравнению (17). Вертикальными прямыми выделено 5 состояний водных растворов.

Рис. 4. Частотные зависимости tg( водных растворов с æ=100мкСм/см:

1 – HCl; 2 – NaCl; 3 – NaOH;

4 – CH3COONa; 5 – KI; 6 – KOH.

Рис. 14. Частотные зависимости ( ФМЖ при различном Но: 1 – 0,5Э;

2 – 1Э; 3 – 3Э; 4 – 5Э; 5 – 6Э; 6 – 7Э.

Рис. 12. Частотные зависимости изменения ( вакуумированных образцов магнетита (1) и (-Fe2O3 (2) после выдержки их в насыщенных парах воды.

Рис. 11. Зависимость tg(max (А); (* (Б) и æ* (С) исследованного раствора NaCl в семенах пшеницы (1) и песка (2)  от их влажности.

А

Рис. 6. Частотные зависимости tg(

воды с æ=2,5мкСм/см при температуре: 0оС (1); 20оС (2); 30оС (3); 50оС (4);

70оС (5).

А

Рис. 10. Частотные зависимости tg( пшеницы с различным содержанием физраствора NaCl: 1 – 6%; 2 – 12%;

3 – 18%; 4 – 30%; 5 - 40% (вес),

6 - объемное состояние физраствора.

Uc2

C2

Б

Рис. 8. Концентрационные зависимости (L растворов ацетона (А) и изопропанола (Б) в воде, нормированные на (L ацетона (А) и изопропанола (Б), полученные L-методом на частоте 15 кГц (1); 3МГц (2). Пунктир – аддитивные зависимости.